## ReadMe
Opzet van dit bestand
Het doel van dit bestand is om inzicht te geven in de verschillende invoergegevens die aangepast kunnen worden en een verduidelijking van variabele namen.
De 3 verschillende vormen van invoergegevens zijn:
| Invoerbestanden | Invoerbestanden zijn datasets die ingelezen worden binnen het model. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld energiekentallen, energiekentallen of een geothermiecontour.
| Parameters | Parameters zijn gegevens die eenmalig wordt ingevoerd en welke hetzelfde blijven over de jaren. Sommige van deze parameters staan hard in de code, waarbij in dit bestand wordt aangegeven waar ze in de code staan.
| Instellingen | Instellingen geven de runinstellingen weer. Dit zijn de instellingen welke gebruikt kunnen worden om verschillende scenario's te draaien. De instellingen zijn dus per zichtjaar in te stellen.
Kleurgebruik in sheets
Binnen de sheets worden verschillende kleuren gebruikt die aangegeven waar de bestanden staan binnen de Vesta directory.
De kleuren geven hierbij de volgende niveaus aan:
Kopjes met deze kleur geven een hoofd bestand aan binnen Vesta, dit zijn basisbestanden waarin vaak verwijzingen zijn opgenomen naar meer specifieke onderdelen van Vesta. Deze zijn binnen vesta te vinden in de volgende directory: N:\PD\*branchnaam*\cfg\stam
Kopjes met deze kleur geven een eerste orde bestand aan, dit zijn meer specifieke bestanden dan de basisbestanden maar er kunnen eventueel doorverwijzingen in zittten naar 2e orde bestanden. Deze zijn binnen Vesta te vinden in de volgende directory: N:\PD\*branchnaam*\cfg\stam\*basisbestand*
Kopjes met deze kleur geven een tweede orde bestand aan, dit zijn de meest specifieke bestanden binnen Vesta, hier zitten geen doorverwijzingen meer in. Deze zijn binnen Vesta te vinden in de volgende directory: N:\PD\*branchnaam*\cfg\stam\*basisbestand*\*1e orde bestand*
De invoerbestanden, parameters en Run-instellingen worden dus in principe in dezelfde orde behandeld als dat deze opgenomen zijn binnen de Vesta structuur.
Alleen bij 'Run-instellingen' is hier iets van afgeweken, vanwege de relevantie van de andere onderdelen.

## Versiebeheer
Eventuele bron:
Versie | Nr. Toevoeging | Beschrijving toevoeging | Map1 | Map2 | Map3 | Map4 | Map5 | Map6 | Map7 | Filenaam
29-11 Documentatie parameters, invoerbestanden en run-instellingen | 1 | Aanpassingen overgenomen uit hard copy lijst zoals beproken met Ruud voor de tabbladen 'Inveorbestanden', 'parameters' en 'Run-instellingen'
| 2 | Toevoegen van een kolom binnen het tabblad 'Parameters' met daarin de parameternaam in de modelcode
| 3 | Verder schrijven van de ReadMe file
23-11 Parameters en aangeroepen databestanden | 1 | Naar aanleiding van de overleggen met Ruud op 17-11 en 18-11 waren er nog wat puntjes die uitgezocht moeten worden, hierbij ging het voornamelijk om verdere tekst en uitleg van parameters.
18-11 Parameters en aangeroepen databestanden | 1 | Met Ruud overlegt over de opzet van de parameters, waarbij er extra tekst en uitleg is gegeven waar nodig
| 2 | Met Ruud bepaald welke parameters instelbaar moeten kunnen zijn voor de eerste gebruikers, de groepen van parameters worden weergegeven door verschillende kleuren in het tabblad 'Parameters'
17-11 Parameters en aangeroepen databestanden | 1 | Met Ruud overlegt over de opzet van de invoerbestanden, waarbij een paar kleine aanpassingen zijn opgenomen in de sheet 'Invoerbestanden'
| 2 | Met Ruud overlegt over de opzet van de instellingen, hierbij voornamelijk tekst en uitleg gegeven bij de verschillende instellingen in de sheet 'Instellingen'
| 3 | Daarnaast de opzet van het tabblad 'Instellingen' ook wat aangepast
11-10 Parameters en aangeroepen databestanden | 1 | Afronden van de update van parameters, inputbestanden en instellingen zoals deze zijn opgenomen in versie 8920
| 2 | Toevoegen van beschrijvingen voor het kleurgebruik in het bestand en een korte beschrijving van de algemene opzet
| 3 | Toevoegen van een tabblad Variabelen
10-10 Parameters en aangeroepen databestanden | 1 | Verder met de update van de paramets, inputbestanden en instellingen
07-10 Parameters en aangeroepen databestanden | 1 | Beginnen met de update van de parameters en inputbestanden zoals deze gebruikt worden binnen Vesta 3.0, versie 8920. Hierbij het dms bestand 'Brondata' gedaan
19-05 Parameters en aangeroepen databestanden | 1 | Toevoegen van uitgebreidere beschrijving bij runfiles in het tabblad 'Instellingen'
| 2 | Uitleg toevoegen over de benodigde instellingen voor het geval energiebesparingsmaatregelen moeten worden meegenomen obv rentabiliteit
| 3 | Aanpassen van de lijst met instellingen zodat deze overeenkomt met de nieuwe runbestanden in de sheet 'Instellingen'
| 4 | Aanpassen van de lijst met instellingen voor UserInput1.dms zodat deze overeenkomt met de laatste runversies
03-04 Parameters en aangeroepen databestanden | 1 | Aanpassen naar nieuwe energie kengetallen bestanden voor utiliteit, woningen en glastuinbouw in sheet 'Invoerbestanden'
25-03 Parameters en aangeroepen databestanden | 1 | Opzetten van versiebeheer tabblad
| 2 | Aanpassen van de berekening voor de warmteprijs voor WKK (Regel 12 in sheet 'parameters' )
| 3 | Aanpassen van minimale investeringsbedrag voor aansluiting niet-collectief systeem bij meergezinswoningen (Regel 107 in sheet ' Parameters' )
| 4 | Aanpassen van maximale investeringsbedrag voor aansluiting niet-collectief systeem bij meergezinswoningen (Regel 108 in sheet ' Parameters' )

## Invoerbestanden
Invoerbestanden
Invoerbestanden worden hier geïnterpreteerd als grotere bestanden die ingelezen worden binnen Vesta
Hierbij gaat het om verschillende bestanden, waarbij het kan gaan om Excel bestanden of ruimtelijke bestanden
Verder zitten deze invoerbestanden op diverse plekken binnen het Vesta model, waarbij hier wordt aangegeven waar/welke invoerbestand zich bevindt.
Revision | 8920
Aanname nr | Omschrijving | Waar te vinden binnen Vesta directory? | Filenaam | Opmerkingen | Waar wordt het opgeroepen binnen de DMS bestanden? | coderegel | Modelverwijzing in code | Naar welk DMS bestand wordt door gerefereerd (Stap 2)? | Waar te vinden in deze DMS file? | Naar welk DMS bestand wordt door gerefereerd (Stap 3)? | Waar te vinden in deze DMS file? | Extra
BronData.dms
1 | Energielabeldata voor huidige bebouwing
| Energielabeldata voor woningen (per woning) | E:\SD\Vesta\vraag\wonen | energie_labels_agentschap_20140201.csv | Energielabel voor woningen, per woning (met huisnummer, PC6 gebied, datum en waarde) | Brondata.dms | 47 | EnergieLabelData_src
| Energielabeldata voor woningen (per PC6 gebied) | E:\SD\Vesta\vraag\wonen | pc6_energielabel.csv | Energielabel voor woningen, per PC6 gebied (met aantal woningen in de verschillende labels) | Brondata.dms | 74 | EnergieLabelData_pc6
2 | Energievraag gerelateerd aan energielabels
Woningen
| Energievraag voor woningen gerelateerd aan type huis, bouwjaar en energielabel (naar BAG indeling woningen) | E:\PD\*Branchenaam*\data | 20160707_Woningen_BAG | Vaststelling energievraag voor verschillende type woningen, naar type woningen binnen het BAG bestand | Brondata.dms | 130 | ModelBagWoning | CalculationSchemes.dms | 43 (include, EnergieKentallen.dms) | Energiekentallen.dms | 42 (include, import.dms)
| Energievraag gerelateerd aan energielabels voor de nieuwbouw van woningen | E:\PD\*Branchenaam*\data | 20160525_Woningen_Nieuwbouw_BAG.xls | Vaststelling energievraag voor verschillende type woningen in de toekomst | Brondata.dms | 150 | ModelWoningNieuwbouw | CalculationSchemes.dms | 43 (include, EnergieKentallen.dms) | Energiekentallen.dms | 42 (include, import.dms)
| Utiliteit | E:\PD\*Branchenaam*\data
| Energievraag voor utiliteit gerelateerd aan type bebouwing, bouwjaar en energielabel (naar BAG indeling) | E:\PD\*Branchenaam*\data | 20160706_UtilTuin_BAG.xls | Vaststelling energievraag voor verschillende type bebouwing, naar type bebouwing binnen het BAG bestand | Brondata.dms | 192 | ModelBagUtil | CalculationSchemes.dms | 43 (include, EnergieKentallen.dms) | Energiekentallen.dms | 42 (include, import.dms)
| Energievraag gerelateerd aan energielabels voor de nieuwbouw van utiliteit | E:\PD\*Branchenaam*\data | 20160525_UtilTuin_Nieuwbouw_BAG.xls | Vaststelling energievraag voor verschillende type utiliteit en glastuinbouw in de toekomst | Brondata.dms | 214 | ModelUtilNieuwbouw | CalculationSchemes.dms | 43 (include, EnergieKentallen.dms) | Energiekentallen.dms | 42 (include, import.dms)
| Glastuinbouw | E:\PD\*Branchenaam*\data
| Energievraag voor glastuinbouw gerelateerd aan type bebouwing | E:\PD\*Branchenaam*\data | 2016040220160406_UtilTuin.xls | Vaststelling energievraag voor verschillende type utiliteit en glastuinbouw | Brondata.dms | 236 | ModelGlTb2010 | CalculationSchemes.dms | 43 (include, EnergieKentallen.dms) | Energiekentallen.dms | 42 (include, import.dms)
| Energievraag gerelateerd aan energielabels voor de nieuwbouw van glastuinbouw | E:\PD\*Branchenaam*\data | 20160525_UtilTuin_Nieuwbouw_BAG.xls | Vaststelling energievraag voor verschillende type utiliteit en glastuinbouw in de toekomst | Brondata.dms | 257 | ModelGlTbNieuwbouw | CalculationSchemes.dms | 43 (include, EnergieKentallen.dms) | Energiekentallen.dms | 42 (include, import.dms)
3 | Puntbronlocaties
| Puntbronlocaties voor restwarmte | E:\SD\Vesta\aanbod\puntbronnen | puntbronnen_20160407_in_gebruik_PBL.shp | Overzicht van de beschikbare puntbronnen voor restwarmte | Brondata.dms | 470 | bron
4 | Gebiedscontour voor Geothermie
| Gebiedscontour voor geothermie | E:\SD\aanbod\geothermie | GT_GTB_zone_1_2.shp | Dit is op basis van de nieuwe geothermie informatie over de contouren (14-01-2016), waarbij alleen de eerste 2 categorieën worden meegenomen | Brondata.dms | 584 | ContourSet
5 | WKO contourset
| Gebiedscontour voor WKO | E:\SD\Vesta\aanbod\WKO | OS_WARM_900_4560_GJ_hectare_jaar.shp | Geeft de contourset waar WKO ingezet kan worden binnen Nederland | Brondata.dms | 610 | Contourset (WKO)
6 | Klimaat
| Overzicht temperatuurverschillen rest van Nederland tov de Bilt | E:\SD\Vesta\hulpbestanden\klimaat\1976-2005 | klimaat_1976_2005.tif | Geeft een overzicht van de temperatuurverschillen binnen andere plaatsen in Nederland ten opzichte van de Bilt om zo te corrigeren voor de energievraag van deze regio's | Brondata.dms | 666 | jaar_1976_2005
| Projecties voor klimaatveranderingen in Nederland voor KNMI scenario W | E:\SD\Vesta\hulpbestanden\klimaat\scenario_knmi_w | scenario_knmi_w.tif | Geeft inzicht in de klimaatveranderingen voor Nederland naar scenario W van het KNMI | Brondata.dms | 675 | scenario_knmi_w
| Projecties voor klimaatveranderingen in Nederland voor KNMI scenario G_plus | E:\SD\Vesta\hulpbestanden\klimaat\scenario_knmi_g_plus | scenario_knmi_g_plus.tif | Geeft inzicht in de klimaatveranderingen voor Nederland naar scenario G_plus van het KNMI | Brondata.dms | 681 | scenario_knmi_g_plus
| Graaddagen | E:\SD\Vesta\hulpbestanden\klimaat | cor_grdg.tif | correctie voor het aantal graaddagen | Brondata.dms | 688 | GraadDagen
bebouwing.dms
7 | Huidige bebouwing glastuinbouw en utiliteit naar LISA indeling
| Huidige bebouwing voor glastuinbouw | E:\SD\Vesta\vraag\glastuinbouw | gltb_pc04_010316.shp | Geeft een overzicht van de huidige glastuinbouw bebouwing | Brondata.dms | 101 | Bebouwing.dms | Bebouwing.dms | 52,91 (glastuinbouw)
bag.dms
8 | Huidige bebouwing, naar BAG indeling
| Huidige huishoudelijke bebouwing in Nederland volgens BAG | E:\SD\Vesta\BAG\snapshots.ext | 20160101 | Dit geeft de indeling van huizen op basis van de BAG, dus elk huis in Nederland krijgt een markering met het type huis (dit is dus preciezer dan het GMP) | Brondata.dms | 101 | Bebouwing.dms | Bebouwing.dms | 212 (BagWoning) | bag.dms | 45,46,47,48 | Binnen Bebouwing.dms wordt de kaart van nederland ingevuld binnen de Container ' opties' en daarboven wordt alleen de berekening zelf aangehaald.
| Huidige utiliteitsbebouwing in Nederland volgens BAG | E:\SD\Vesta\BAG\snapshots.ext | 20160101 | Dit geeft de naast de indeling van huizen op basis van de BAG ook de indleing van utiliteitsgebouwen, waarbij elk utiliteitsgebouw in Nederland een markering krijgt met het type utiliteit (dit is dus preciezer dan het GMP) | Brondata.dms | 101 | Bebouwing.dms | Bebouwing.dms | 290 (BagUtiliteit) | bag.dms | 45,46,47,49
uitleg.dms
10 | Toekomstige ontwikkeling in bebouwing
| Toekomstige ontwikkeling in het aantal huishoudens (verloop bepaald voor de WLO) | E:\LD\WLO2Energy\VestaResults\Run1\_NotBBGa_loc_\hoog_concentratie_231115 | Diverse files worden opgevraagd | Dit geeft inzicht in welke van de bovenstaande 2 datasets wordt gebruikt voor de huidige situatie en hoe de toekomstige ontwikkeling daarbovenop wordt gezet | Brondata.dms | 101 | Bebouwing.dms | Bebouwing.dms | 442 (Uitlegwoning) | uitleg.dms | 51 (UitlegWoningTiffs)
| Toekomstige ontwikkeling binnen de utiliteitsbouw (ruimtelijk, dus zonder inbreiding) (verloop bepaald voor de WLO) | E:\LD\WLO2Energy\VestaResults\Run1\_NotBBGa_loc_\hoog_concentratie_231115 | Diverse files worden opgevraagd | Dit geeft aan welke van bovenstaande utiliteitsdatasets gebruikt wordt en wat de toekomstige ontwikkeling is binnen de utiliteitsbouw | Brondata.dms | 101 | Bebouwing.dms | Bebouwing.dms | 471 (Util_Nieuwbouw_UItleg) | uitleg.dms | 58 (UitlegUtilBvoTiffs)
| Correctiefactoren voor de uitleg van utiliteit omdat binnen sommige utiliteitstypes inbreiding plaatsvind | E:\LD\WLO2Energy\VestaResults\Run1\_NotBBGa_loc_\hoog_concentratie_231115 | Diverse files worden opgevraagd | Dit geeft aan welke van bovenstaande utiliteitsdatasets gebruikt wordt en wat de toekomstige ontwikkeling is binnen de utiliteitsbouw | Brondata.dms | 101 | Bebouwing.dms | Bebouwing.dms | 449 (Util_Nieuwbouw_Inbreding) | uitleg.dms | 65 (InbreidingUtilFactorTiffs)
GGSectorAfBij.dms
11 | Toekomstige ontwikkeling binnen de glastuinbouw
| Geprojecteerde afname binnen de glastuinbouw | E:\LD\WLO2Energy\VestaResults\Run1\_NotBBGa_loc_\hoog_concentratie_231115 | Af.tif | Geeft ruimtelijk weer welke glastuinbouw bedrijven worden verwacht te verdwijnen in de toekomst | Brondata.dms | 103 | GGSectorAfBij.dms | GGSectorAfBij.dms | 46 (Af)
| Geprojecteerde toename binnen de glastuinbouw | E:\LD\WLO2Energy\VestaResults\Run1\_NotBBGa_loc_\hoog_concentratie_231115 | Bij.tif | Geeft ruimtelijk weer welke glastuinbouw bedrijven worden verwacht erbij te komen in de toekomst | Brondata.dms | 103 | GGSectorAfBij.dms | GGSectorAfBij.dms | 51 (Bij)
grondsoort.dms
12 | Indeling bodemsoorten Nederland
| Overzicht bodemindeling van Nederland | E:\SD\Vesta\hulpbestanden\grondsoort | zetting_new.asc | Geeft de ruimtelijke indeling van Nederland naar grondsoort | Brondata.dms | 663 | grondsoort.dms | grondsoort.dms | 49 (grondsoort)
Sloop.dms
13 | Ruimtelijke data voor projecties van sloop
| Ruimtelijke data voor sloop woningen | E:\LD\WLO2Energy\VestaResults\Run1\_NotBBGa_loc_\hoog_concentratie_231115\Y2010_Y2020\Wonen\Resterend | Diverse files worden opgevraagd | Geeft het ruimtelijke slooptempo voor woningen | Brondata.dms | 102 | Sloop.dms | Sloop.dms | 45 (WoningResterendTiffs)
| Ruimtelijke data voor sloop utiliteit | E:\LD\WLO2Energy\VestaResults\Run1\_NotBBGa_loc_\hoog_concentratie_231115\Y2010_Y2020\Util\Resterend | Diverse files worden opgevraagd | Geeft het ruimtelijke slooptempo voor utiliteit | Brondata.dms | 102 | Sloop.dms | Sloop.dms | 58 (UtilDeltaFactorTiffs)
CalculationSchemes.dms
VestaRun.dms
14 | Cumulated Arcs
| Ruimtelijke bestand voor de cumulated arcs voor restwarmte rentabiliteit | E:\PD\*Branchenaam*\data\RestWarmteStart | CumulatedArcSet.dbf | Voor restwarmte wordt gecontroleerd of het mogelijk is om het primaire transport door te koppelen naar nieuwe gebieden, deze gebieden worden gecheckt met behulp van dit bestand | CalculationSchemes.dms | 113 | VestaRun.dms | VestaRun.dms | 67, 77 (GivenStartArcSet)
Geography.dms
15 | Inladen geografische data
| Geografische indeling Nederland op PC 04 niveau | E:\SD\Vesta\hulpbestanden\pc04_vlakken_2009 | Postcode4Gebieden_2009_IRIS.shp |  | Geography.dms | 108 | PC4
| Geografische indeling Nederland op PC 06 niveau |  | PC6punten_2006_11_KAD.shp |  |  | 205 | PC6_Points
| Geografische indeling Nederland op PC 06 niveau, versimpeld |  | PC6gebieden_2006_KAD_simplify.shp |  | Geography.dms | 217 | PC6 [simplified]
| Data voor CBS gegevens op buurt niveau (soc-economische data) in 2013 |  | kwb-2013.csv |  |  | 265 | kwb2013
| Data voor CBS gegevens op buurt niveau (soc-economische data) in 2014 |  | kwb-2014.csv |  |  | 271 | kwb2014
| Data voor CBS gegevens op buurt niveau (soc-economische data) in 2015 |  | kwb-2015.csv |  |  | 277 | kwb2015
| Geografische indeling Nederland op buurt niveau | E:\SD\Vesta\hulpbestanden\buurt | buurt_2014_CBS_Restwarmte. |  | Geography.dms | 285 | buurt
| Geografische indeling Nederland met Vogelaar wijken | E:\SD\Vesta\hulpbestanden\wijken_vogelaar | wijken_vogelaar_2007.shp |  | Geography.dms | 375 | wijken_vogelaar
| Geografische indeling Nederland met Winsemius wijken | E:\SD\Vesta\hulpbestanden\wijken_winsemius | winsemius_pc04_2005_IRIS.shp |  | Geography.dms | 390 | wijken_winsemius
| Geografische indeling Nederland met een bepaalde herstructurering | E:\SD\Vesta\hulpbestanden\nkn_herstucturering | NieuweKaart_polygon_herstructurering_wonen_gemengd_stedelijk_010310.shp |  | Geography.dms | 405 | nkn_herstructurering
| Geografische indeling Nederland met de KAD aggregatie | E:\SD\Vesta\hulpbestanden\gemeenten_2011 | GemeenteGrenzen_2011_org_KAD_aggregatie_230812_union_IRIS_PC04_2011_strip.shp |  | Geography.dms | 419 | PC4_Gemeente_NL
| Geografische ligging Randstad | E:\SD\Vesta\hulpbestanden\regios | randstad.shp |  | Geography.dms | 434 | randstad
| Geografische ligging Utrecht | E:\SD\Vesta\hulpbestanden\gemeenten_2011 | GemeenteGrenzen_2011_org_KAD_Utrecht.shp |  | Geography.dms | 447 | gemeentegrens_utrecht
| Geografische ligging met VROM | E:\SD\Vesta\hulpbestanden\regios | BegrBG_2003_org_VROM.shp |  | Geography.dms | 431 | Grens_Bebouwd_Gebied_2003
| Geografische ligging socrates | E:\SD\Vesta\hulpbestanden\Socrates | socrates_regio.shp |  | Geography.dms | 481 | Socrates
| Achtergrondkaart Nederland | E:\SD\Vesta\tiff | TOPMAP100_2008_KAD.tif |  | Geography.dms | 557 | nl_detail
UserInput1.dms
16 | Gehanteerde energieprijzen
| Energieprijzen wat ingeladen wordt | E:\PD\*Branchenaam*\data | 20160528_Vesta_energieprijzen_WLO_hoog.xls | Dit zijn de energieprijzen voals deze werden gebruikt voor de eerste run voor de WLO, de update van energieprijzen is hier nog niet van toepassing | *Run-naam*.dms | 53 | prijzenbron

## Parameters
Parameters
Parameters worden hier geïnterpreteerd als waarden die hetzelfde blijven voor alle zichtjaren binnen het Vesta model.
Verder zitten deze parameters op diverse plekken binnen het Vesta model, waarbij hier wordt aangegeven waar/welke parameter zich bevindt.
Parameter nummer | DMS file | Modelversie | Regel | Waarde | Eenheid | Parameternaam | Beschrijving | Additionele toelichting | Bron wanneer gevonden
BronData.dms
Brandstof -en elektriciteitskosten voor wamte-opwekking
1 | Brondata.dms | 8920 | 408 | (0,2/0,3)*Gasprijs_GJ | Euro/GJ | STEG | Berekening van de warmteprijs bij een STEG
2 | Brondata.dms | 8920 | 415 | (0,2/0,3)*P | Euro/GJ | Kolen | Berekening van de warmteprijs bij een kolencentrale
3 | Brondata.dms | 8920 | 424 | (Gasprijs/(0.9*0.75))/(ElekEnGros_GJ*((0.9*0.25)/(0.9*0.75))) | Euro/GJ | Gasmotor | Nieuwe opzet voor de berekening van de warmteprijs bij een gasmotor (WijkWKK), waarbij het nu nog als comment is ingevoegd omdat Maarten de berekening nog moet doorvoeren in o.a. de sheet ' Aanbodopties'
4 | Brondata.dms | 8920 | 437 | 0.0000025*ElekKstn_GJ*kJ/GJ | Euro/GJ | Industrie | Berekening van de warmteprijs bij de industrie
5 | Brondata.dms | 8920 | 443 | 0.18*ElekEnGros_GJ | Euro/GJ | AVI | Berekening van de warmteprijs bij een AVI
6 | Brondata.dms | 8920 | 449 | (0,2/0,3)*BioMassaKstn_GJ | Euro/GJ | BMC | Berekening van de warmteprijs bij een BioMassa Centrale (BMC)
7 | Brondata.dms | 8920 | 455 | (0,2/0,3)*prijzen/Biomass_GJ | Euro/GJ | BioWKK | Berekening van de warmteprijs bij een Bio-WKK
FysiekeConstanten
8 | Brondata.dms | 8920 | 658 | 31.65 (MJ/m3) /1000 (MJ/GJ) | GJ/m3 | GasEnergie | Lower Heating value (LHV) voor gas
Leercurves
Schil
9 | Brondata.dms | 8920 | 704 | 100,101,102,109,115 | % | Cmin | Pessimistische inschatting voor kostenontwikkeling labelsprong naar C en hoger (D, E etc) woningen | email?date=22-01-2013&sender=Ruud.vandenWijngaart@pbl.nl
10 | Brondata.dms | 8920 | 705 | 100,101,105,105,110,116 | % | Bpls | Pessimistische inschatting voor kostenontwikkeling naar label B | email?date=22-01-2013&sender=Ruud.vandenWijngaart@pbl.nl
11 | Brondata.dms | 8920 | 706 | 100,80,70,64,59 | % | Verder | Pessimistische inschatting voor kostenontwikkeling naar label A of beter | Rapport Vesta 2.0 Uitbreidingen en dataverificaties Delft augustus 2013 CE-Delft tabel 29
12 | Brondata.dms | 8920 | 710 | 100,85,73,63,54 | % | Cmin | Optimistische inschatting voor kostenontwikkeling labelsprong naar C en hoger (D, E etc) woningen | email?date=22-01-2013&sender=Ruud.vandenWijngaart@pbl.nl
13 | Brondata.dms | 8920 | 711 | 100,85,72,61,52 | % | Bpls | Optimistische inschatting voor kostenontwikkeling naar label B | email?date=22-01-2013&sender=Ruud.vandenWijngaart@pbl.nl
14 | Brondata.dms | 8920 | 712 | 100,72,58,49,43 | % | Verder | Optimistische inschatting voor kostenontwikkeling naar label A of beter | Rapport Vesta 2.0 Uitbreidingen en dataverificaties Delft augustus 2013 CE-Delft tabel 29
Installatie
15 | Brondata.dms | 8920 | 724 | 100,80,70,64,59 | % | mWKK | Pessimistische inschatting van de ontwikkeling in Micro-WKK | optie 1b.xlsx#Pessimistisch
16 | Brondata.dms | 8920 | 725 | 100,91,85,80,77 | % | ZonB | Pessimistische inschatting van de ontwikkeling in een Zonneboiler | rapport CE-Delft Ruud 180413#optie 1b.xlsx#Pessimistisch
17 | Brondata.dms | 8920 | 726 | 100,52,37,32,27 | % | ZonPV | Pessimistische inschatting van de ontwikkeling in een Zon-PV paneel | rapport CE-Delft Ruud 180413#optie 1b.xlsx#Pessimistisch
18 | Brondata.dms | 8920 | 727 | 100,80,70,64,59 | % | eWPlw | Pessimistische inschatting van de ontwikkeling in een elektrische Warmtepomp (lucht-water) | rapport CE-Delft Ruud 180413#optie 1b.xlsx#Pessimistisch
19 | Brondata.dms | 8920 | 728 | 100,88,80,74,70 | % | eWPww | Pessimistische inschatting van de ontwikkeling in een elektrische Warmtepomp (water-water) | rapport CE-Delft Ruud 180413#optie 1b.xlsx#Pessimistisch
20 | Brondata.dms | 8920 | 730 | 100,99,100,103,107 | % | EWV | Pessimistische inschatting van de ontwikkeling in EWV | rapport CE-Delft Ruud 180413#optie 5.xlsx#Pessimistisch"
21 | Brondata.dms | 8920 | 735 | 100,72,58,49,43 | % | mWKK | Optimistische inschatting van de ontwikkeling in Micro-WKK | rapport CE-Delft Ruud 180413#optie 1b.xlsx#Optimistisch
22 | Brondata.dms | 8920 | 736 | 100,85,75,67,62 | % | ZonB | Optimistische inschatting van de ontwikkeling in een Zonneboiler | rapport CE-Delft Ruud 180413#optie 1b.xlsx#Optimistisch
23 | Brondata.dms | 8920 | 737 | 100,40,28,25,21 | % | ZonPV | Optimistische inschatting van de ontwikkeling in een Zon-PV paneel | rapport CE-Delft Ruud 180413#optie 1b.xlsx#Optimistisch
24 | Brondata.dms | 8920 | 738 | 100,72,58,49,43 | % | eWPlw | Optimistische inschatting van de ontwikkeling in een elektrische Warmtepomp (lucht-water) | rapport CE-Delft Ruud 180413#optie 1b.xlsx#Optimistisch
25 | Brondata.dms | 8920 | 739 | 100,81,69,60,54 | % | eWPww | Optimistische inschatting van de ontwikkeling in een elektrische Warmtepomp (water-water) | rapport CE-Delft Ruud 180413#optie 1b.xlsx#Optimistisch
26 | Brondata.dms | 8920 | 741 | 100,87,77,70,64 | % | EWV | Optimistische inschatting van de ontwikkeling in EWV | rapport CE-Delft Ruud 180413#optie 5.xlsx#Optimistisch
CalculationSchemes.dms
27 | CalculationSchemes.dms | 8920 | 410 | 215.5 | euro/m | K_min | Minimale buiskosten in euro/m | Functioneel ontwerp 3.0 formule 31 (pagina70)
|  |  |  | 0.4828 | macht | K_min | machtsfactor op de benodigde capaciteit
28 | CalculationSchemes.dms | 8920 | 411 | 379.3 | euro/m | K_max | Maximale buiskosten in euro/m | Functioneel ontwerp 3.0 formule 31 (pagina71)
|  |  |  | 0.4739 | macht | K_max | machtsfactor op de benodigde capaciteit
29 | CalculationSchemes.dms | 8920 | 413 | 1.25 | Ratio | a | Omwegfactor, kosten die moeten worden gemaakt omdat er niet leidingen niet altijd in een directe lijn gelegd kunnen worden
EnergieKengetallen.dms
import.dms
30 | import.dms | 8920 | 140 | 1.07 | Ratio | efficiency | Efficientie voor ruimteverwarming
VestaRun.dms
Investeringskosten bij situatie zonder bestaande restwarmte
31 | VestaRun.dms | 8920 | 81 | 0 | Euro | Ki_Netto | Netto investeringskosten voor de lege ArcSet voor Restwarmte
WKOcluster
32 | VestaRun.dms | 8920 | 96 | 0 | Euro | Ki_A | Investeringskosten voor component A WKO
33 | VestaRun.dms | 8920 | 97 | 0 | Euro | Ki_B | Investeringskosten voor component B WKO
34 | VestaRun.dms | 8920 | 103 | 0 | Euro | Ki_ge_ov | Investeringskosten gebouweigenaar voor ov bij WKO | ov=ongeriefsvergoeding
35 | VestaRun.dms | 8920 | 104 | 0 | Euro | Ki_ge_pm | Investeringskosten gebouweigenaar voor pm bij WKO | pm=projectmanagement
36 | VestaRun.dms | 8920 | 105 | 0 | Euro | Ki_id | Investeringskosten voor inpandige distributie bij WKO
37 | VestaRun.dms | 8920 | 106 | 0 | Euro | Ki_wd | Investeringskosten voor wijkdistributie bij WKO
38 | VestaRun.dms | 8920 | 107 | 0 | Euro | Ki_pt | Investeringskosten voor primair transport bij WKO
39 | VestaRun.dms | 8920 | 108 | 0 | Euro | Ki_ow | Investeringskosten voor opwekking bij WKO
40 | VestaRun.dms | 8920 | 109 | 0 | Euro | Oi_ge_subsidie | Opbrengsten uit investeringssubsidie voor de gebouweigenaar bij WKO
41 | VestaRun.dms | 8920 | 110 | 0 | Euro | Oi_id_subsidie | Opbrengsten uit investeringssubsidie voor de inpandige distributie bij WKO
42 | VestaRun.dms | 8920 | 111 | 0 | Euro | Oi_wd_subsidie | Opbrengsten uit investeringssubsidie voor de wijkdistributie bij WKO
43 | VestaRun.dms | 8920 | 112 | 0 | Euro | Oi_pt_subsidie | Opbrengsten uit investeringssubsidie voor primair transport bij WKO
44 | VestaRun.dms | 8920 | 113 | 0 | Euro | Oi_ow_subsidie | Opbrengsten uit investeringssubsidie voor de opwekking bij WKO
45 | VestaRun.dms | 8920 | 114 | 0 | Euro | Oe_ow_subsidie | Opbrengsten uit exploitatiessubsidie voor de opwekking bij WKO
WKO
46 | VestaRun.dms | 8920 | 121 | 0 | Euro/jaar | Kj_ge | Jaarlijkse kosten bij WKO voor de gebouweigenaar
47 | VestaRun.dms | 8920 | 122 | 0 | Euro/jaar | Kj_wd_pr | Jaarlijkse kosten bij WKO voor de wijkdistributie
48 | VestaRun.dms | 8920 | 123 | 0 | Euro/jaar | m_ow_e | Jaarlijkse maatschappelijke energiekosten bij WKO voor de opwekking
49 | VestaRun.dms | 8920 | 124 | 0 | Euro/jaar | Kj_ow_e | Jaarlijkse energiekosten bij WKO voor de opwekking
50 | VestaRun.dms | 8920 | 125 | 0 | Euro/jaar | KEH_ow_e | Jaarlijkse kosten
51 | VestaRun.dms | 8920 | 126 | 0 | Euro/jaar | KCO2_ow_e | Jaarlijkse kosten voor WKO gerelateerd aan CO2
52 | VestaRun.dms | 8920 | 127 | 0 | Euro/jaar | Kj_ow_o | Jaarlijkse kosten voor onderhoud?
53 | VestaRun.dms | 8920 | 129 | 0 | Euro/jaar | Se | Jaarlijkse kosten
54 | VestaRun.dms | 8920 | 130 | 0 | GJ/jaar | GJw_totaal | Warmteaanbod door WKO per jaar
55 | VestaRun.dms | 8920 | 131 | 0 | GJ/jaar | GJe_totaal | Elektriciteitsvraag door WKO per jaar
56 | VestaRun.dms | 8920 | 132 | 0 | Kg/jaar | CO2 | CO2 uitstoot van WKO per jaar
Leercurves
57 | VestaRun.dms | 8920 | 206 | 0,1,0.87,0.77,0.7,0.65 | % | Leercurve1 DataMin | Leercurve van doublet voor WKO, optimistische inschatting
58 | VestaRun.dms | 8920 | 207 | 0,1,0.92,0.87,0.83,0.8 | % | Leercurve1 DataMax | Leercurve van doublet voor WKO, pessimistische inschatting
59 | VestaRun.dms | 8920 | 208 | 0,1,0.72,0.58,0.49,0.43 | % | Leercurve2 DataMin | Leercurve komt overeen met de optimistische inschatting van de eWP, lucht-water
60 | VestaRun.dms | 8920 | 209 | 0,1,0.8,0.7,0.64,0.59 | % | Leercurve2 DataMax | Leercurve komt overeen met de pessimistische inschatting van de eWP, lucht-water
Onderhoud
61 | VestaRun.dms | 8920 | 310 | 0.03 | % | Rj_WOS | Percentage van investeringskosten gerekend voor onderhoudskosten (bij Warmte Overslag Station, WOS)
62 | VestaRun.dms | 8920 | 311 | 0.03 | % | Rj_OnderStation | Percentage van investeringskosten gerekend voor onderhoudskosten (bij Onderstations, Onderstation)
63 | VestaRun.dms | 8920 | 312 | 0.01 | % | Rj_PrimairNet | Percentage van investeringskosten gerekend voor onderhoudskosten (bij het primaire net, PrimairNet)
64 | VestaRun.dms | 8920 | 313 | 0.01 | % | Rj_SecundairNet | Percentage van investeringskosten gerekend voor onderhoudskosten (bij het secundaire net, SecundairNet)
65 | VestaRun.dms | 8920 | 314 | 0.025 | % | Rj_wd | Percentage van investeringskosten gerekend voor onderhoudskosten (bij de distributie, wijkdistributie)
66 | VestaRun.dms | 8920 | 315 | 0.025 | % | Rj_id | Percentage van investeringskosten gerekend voor onderhoudskosten (bij de distributie, inpandige istributie)
67 | VestaRun.dms | 8920 | 316 | 0 | % | Rj_Installatie | Percentage van investeringskosten gerekend voor onderhoudskosten (bij de Installatie, Installatie)
68 | VestaRun.dms | 8920 | 317 | 0 | % | Rj_Gebouwverbetering | Percentage van investeringskosten gerekend voor onderhoudskosten (bij de Gebouwverbetering, Gebouwverbetering)
69 | VestaRun.dms | 8920 | 318 | 0.05 | % | Rj_LokaleOpwekking | Percentage van investeringskosten gerekend voor onderhoudskosten (bij de LokaleOpwekking, LokaleOpwekking)
Precario
70 | VestaRun.dms | 8920 | 321 | 4.3 | Euro/m | Rj_Precario_m | Precario kosten per meter | email Gijs de Man dd 22-02-2016 |  | http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leiden/386935/386935_1.html
Administratie
71 | VestaRun.dms | 8920 | 324 | 0.1 | % | R_lv_Admin | fractie van vastrecht dat de leverancier aan administratiekosten besteedt van warmtelevering
72 | VestaRun.dms | 8920 | 326 | 0.5 | % | R_Admin | fractie van totale O&M kosten die als administratieve kosten wordt beschouwd van warmtelevering
Aansluitbijdrage utiliteit (uitleg/bestaand)
73 | VestaRun.dms | 8920 | 405, 432 | 96.84 | Euro/kW/jaar | VastrechtTarief | Vastrechttarief per capaciteitseenheid | Functioneel ontwerp 3.0 formule 11 (pagina 61)
|  |  |  | 4000 | kW | VastrechtTarief | Aansluitwaarde utiliteit, capaciteit
|  |  |  | -0.22 | macht | VastrechtTarief | Macht voor de hoeveelheid capaciteit bij utiliteit
74 | VestaRun.dms | 8920 | 406, 434 | 96.84 | Euro/kW/jaar | VastrechtTariefA | Vastrechttarief per capaciteitseenheid | Functioneel ontwerp 3.0 formule 11 (pagina 61)
|  |  |  | 4000 | kW | VastrechtTariefA | Aansluitwaarde utiliteit, capaciteit
|  |  |  | -0.22 | macht | VastrechtTariefA | Macht voor de hoeveelheid capaciteit bij utiliteit
75 | VestaRun.dms | 8920 | 407, 436 | 96.84 | Euro/kW/jaar | VastrechtTariefD | Vastrechttarief per capaciteitseenheid | Functioneel ontwerp 3.0 formule 11 (pagina 61)
|  |  |  | 4000 | kW | VastrechtTariefD | Aansluitwaarde utiliteit, capaciteit
|  |  |  | -0.22 | macht | VastrechtTariefD | Macht voor de hoeveelheid capaciteit bij utiliteit
Aansluitbijdrage glastuinbouw (uitleg/bestaand)
76 | VestaRun.dms | 8920 | 450-462 | 0 | euro | AansluitTarief | Aansluitbijdrage en vastrecht voor bestaande glastuinbouw op 0 euro
77 | VestaRun.dms | 8920 | 469-482 | 0 | euro | AansluitTarief | Aansluitbijdrage en vastrecht voor nieuwe glastuinbouw op 0 euro (Aansluitbijdrage van 100 euro!)
WKO
78 | VestaRun.dms | 8920 | 540 | 0 | Euro/jaar | Kj_pt_onderhoud | Jaarlijkse kosten voor onderhoud primair transport bij WKO
79 | VestaRun.dms | 8920 | 541 | 0 | Euro/jaar | Kj_pt_admin | Jaarlijkse administratiekosten voor primair transport bij WKO
80 | VestaRun.dms | 8920 | 542 | 0 | Euro/jaar | Kj_pt_precario | Jaarlijkse kosten voor precario voor primair transport bij WKO
81 | VestaRun.dms | 8920 | 544 | 0 | Euro/jaar | Kj_ow_onderhoud | Jaarlijkse kosten voor onderhoud opwekking bij WKO
82 | VestaRun.dms | 8920 | 545 | 0 | Euro/jaar | Kj_ow_admin | Jaarlijkse administratiekosten voor opwekking bij WKO
83 | VestaRun.dms | 8920 | 546 | 0 | Euro/jaar | Kj_ow_verbruik | Jaarlijkse verbruikskosten voor opwekking bij WKO
84 | VestaRun.dms | 8920 | 547 | 0 | Euro/jaar | Km_ow_verbruik | Jaarlijkse maatschappelijke verbruikskosten bij WKO
85 | VestaRun.dms | 8920 | 548 | 0 | Euro/jaar | Kc_ow_verbruik | Jaarlijkse kosten gerelateerd aan CO2 bij WKO
86 | VestaRun.dms | 8921 | 549 | 0 | Euro/jaar | Oj_SDE | Jaarlijkse opbrengsten gerelateerd aan SDE bij WKO
VestaRunDataComponent.dms
Verbeterkosten lokale opwekking
87 | VestaRunDataComponent.dms | 8920 | 394 | 192 | euro/m2 | EWV | Minimale huidige verbeterkosten voor EWV
88 | VestaRunDataComponent.dms | 8920 | 363 | 352 | euro/m2 | EWV | Maximale huidige verbeterkosten voor EWV
Leidingverlies aardgas
89 | VestaRunDataComponent.dms | 8920 | 855 | 1.05 | fractie | Aardgas_Leidingverliesfactor | Leidingverliesfactor voor aardgas bij ruimteverwarming (Aardgas_leidingverliesfactor)
90 | VestaRunDataComponent.dms | 8920 | 868 | 1.1 | fractie | Aardgas_Leidingverliesfactor | Leidingverliesfactor voor aardgas bij warm water (Aardgas_leidingverliesfactor)
Warmtewet
91 | VestaRunDataComponent.dms | 8920 | 913 | 1.25 | fractie | fractietor_corr | Correctie op de prijs die staat in de warmtewet? (PrijsFactor_corr)
KostenBatenSchema.dms
Kosten facoren distributie, woningen
92 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 85 | 0.8 | Percentage | N1 | Aandeel warmte uit warmtebron in de toelevering door warmtenet (overige deel door bijstook)
93 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 88 | 0.2 | Percentage | N3 | Verlies van warmte in het distributienet (N3)
94 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 92 | 11 | kW/woning | Vermogen_woning | Capaciteit per woning | FO v7a F 21
95 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 93 | (1/0,95)*0,5 | Ratio | woning_os_factor | Factor voor aantal OverdrachtStation per woning (piekfactor en gelijktijdigheid meegenomen)
96 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 94 | 150, 0.5 | Aantal woningen | Vermogen_OS | Berekening van het OnderStation vermogen (OS)
97 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 95 | 50 | Euro/kW | K_OS_p_Min | Minimale investeringskosten van een OS
98 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 96 | 150 | Euro/kW | K_OS_p_Max | Maximale investeringskosten van een OS
99 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 100 | 130 | Euro | Ketelvergoeding | Ketelvergoeding | Pagina 36 van het FO ontwerp versie 3
100 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 101 | 0,1/0,3 | Ratio | s | Resterende afschrijving
Kosten factoren collectieve distributie, woningen
101 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 114 | 2700. 5500 | Euro/Aansluiting | Ki_wd_w | Aansluitingskosten op een collectief warmtenet in het geval van een eengezinswoning, of een meergezinswoning
102 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 116 | 1900 | Euro/Aansluiting | Oi_vermeden_gasketel | Vermeden kosten omdat er geen gasketel hoeft te worden aangeschaft
103 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 119 | 1800, 5300 | Euro/Aansluiting | Ki_id_fa | Kosten gerelateerd aan fysieke aansluitmaatregelen bij inpandige distributie in bestaande bouw (afhankelijk van meergezins/eensgezins)
104 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 120 | 0 | Euro/Aansluiting | Ki_id_fa | Kosten gerelateerd aan fysieke aansluitmaatregelen bij inpandige distributie in nieuwbouw (afhankelijk van meergezins/eensgezins)
Kosten factoren dstributie, Utiliteit
105 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 218 | 0.5 | Factor | Klein | Gelijktijdigheidsfactor (aanname meer dan 40 woningen)
106 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 221, 226, 234, 239 | 100 | kW | Klein | Begrenzing van kleine utiliteit
107 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 246 | 800 | Euro/aansluiting | Ki_WarmteMeter_Min | Minimale aansluitingskosten van een warmtemeter binnen utiliteit (klein)
|  |  |  | 1.1 | Euro/kW | Ki_WarmteMeter_Min | Minimale capaciteitskosten voor een warmtemeter (klein)
108 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 247 | 825 | Euro/aansluiting | Ki_WarmteMeter_Max | Maximale aansluitingskosten van een warmtemeter binnen utiliteit (klein)
|  |  |  | 1.3 | Euro/kW | Ki_WarmteMeter_Max | Maximale capaciteitskosten voor een warmtemeter (klein)
109 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 251 | 1900 | Euro | Opbrengsten | Vermeden kosten omdat er geen gasketel hoeft te worden aangeschaft (Oi_vermeden_gasketel)
|  |  |  | 11 | kW | Capaciteit | Ketelcapciteit per woning
110 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 254 | 100 | Euro/kW | Ki_Ditributie_Min | Minimale capaciteitskosten voor distributie binnen utiliteit (klein) | FO v7a F 40, email Ruud van den Wijngaart Mon 9/2/2013 1:06 PM, Tabel 36
111 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 255 | 150 | Euro/kW | Ki_Ditributie_Max | Maximale capaciteitskosten voor distributie binnen utiliteit (klein) | FO v7a F 40, email Ruud van den Wijngaart Mon 9/2/2013 1:06 PM, Tabel 36
112 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 262 | 15 | Euro/kW | Ki_OS_Groot_min | Minimale investeringskosten Overslag Station (groot)
113 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 263 | 150 | Euro/kW | Ki_OS_Groot_max | Maximale investeringskosten Overslag Station (groot)
114 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 278 | Meerdere getallen (String) | Euro/m2 | K_dienstleiding_m2 | Kosten per m2 dienstleiding binnen utiliteitsbouw
Glastuinbouw
115 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 286 | 11000 | m2 | GemOppGroente | Gemiddelde oppervlakte groente
116 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 287 | 1 | Factor | Groentekaslengtefactor | Groentekaslengtefactor
117 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 310, 349 | 15 | Euro/kW | Ki_OS_min | Minimale investeringskosten Overslag Station (glastuinbouw)
118 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 311, 350 | 150 | Euro/kW | Ki_OS_max | Maximale investeringskosten Overslag Station (glastuinbouw)
119 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 372 | 950 | Euro/ha | Ki_CO2Installatie_Min | Minimale investering CO2-installatie
120 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 373 | 1050 | Euro/ha | Ki_CO2Installatie_Max | Maximale investering CO2-installatie
121 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 375 | 1600 | Euro/ha/jaar | Kj_CO2Installatie | Huur van een CO2 installatie | FO 3.0, pagina 78
|  |  |  | 340 | ton/ha/jaar | Kj_CO2Installatie | CO2 vraag per hectare
|  |  |  | 80 | Euro/ton | Kj_CO2Installatie | Prijs van CO2
122 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 381 | 800 | Euro/aansluiting | Ki_Warmtemeter_Min | Minimale aansluitingskosten van een warmtemeter binnen glastuinbouw
|  |  |  | 1.1 | Euro/kW | Ki_Warmtemeter_Min | Minimale capaciteitskosten voor een warmtemeter
123 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 382 | 825 | Euro/aansluiting | Ki_Warmtemeter_Max | Maximale aansluitingskosten van een warmtemeter binnen glastuinbouw
|  |  |  | 1.3 | Euro/kW | Ki_Warmtemeter_Max | Maximale capaciteitskosten voor een warmtemeter
Warmtenet
124 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 397 | 48 |  | Verkortingsfactor | Verkortingsfactor voor het secundaire net
125 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 401 | 0.85 | Aandeel | Hulpketelvermogenaandeel | Aandeel totaal vermogen ingevuld door de hulpketel
126 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 408 | 586.3461 | Euro/m | Kosten | Kosten voor een zijleiding binnen secundair net
|  |  |  | 3309 | Euro/m
|  |  |  | -0.1917 | Euro/m/MW
|  |  |  | 120 | MW
|  |  |  | 0.825 | MW
127 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 409 | 0.25 | Factor | Hoeveelheid | Hoeveelheid meter benodigde zijleiding
|  |  |  | 0.5 | Factor
128 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 412 | 100000 | Euro/MW | k_WOS_p_min | Minimale kosten warmte overdrachtstation
129 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 413 | 150000 | Euro/MW | k_WOS_p_max | Maximale kosten warmte overdrachtstation
130 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 424 | 0.3 | Ratio | Hoofdbron | Aandeel totaal vermogen ingevuld door warmtebron
131 | KostenBatenSchema.dms | 8920 | 456-458 | 15 | meter/aansluiting | Aantal | Aantal meter leiding secundair net per aansluiting
AanbodOpties.dms
WKO.dms
Wonen
132 | WKO.dms | 8920 | 52 | 1133 | Euro/kW | Ki_Doublet | Bron zonder distributiekosten
133 | WKO.dms | 8920 | 53 | 6000 | euro/Woning | Ki_distr | Kosten uitpandig leidingnet per woning | obv proxy-area voorbeeldproject in Zutphen, zie %projdir%/data/adres_Zutphen.ods | FO v3.0, pagina 83
|  |  |  | 187 | nr woningen | Ki_distr | Aantal woningen in de wijk
|  |  |  | 15741 | m2 | Ki_distr | Oppervlakte van de wijk
134 | WKO.dms | 8920 | 56 | 3.5 | Ratio | SPF_coll | Seasonal Performance Factor
135 | WKO.dms | 8920 | 59 | 6 | kW/Woning | ASW_wc | AanSluitWaarde_ warmte collectief
136 | WKO.dms | 8920 | 60 | 2 | kW/Woning | ASW_kc | AanSluitWaarde_ koude collectief
137 | WKO.dms | 8920 | 61 | 5 | kW/Woning | ASW_wa | AanSluitWaarde_ warmte appartement
138 | WKO.dms | 8920 | 62 | 2 | kW/Woning | ASW_ka | AanSluitWaarde_ koude_appartement
139 | WKO.dms | 8920 | 63 | 0.05 | kW/m2 | ASW_wu | AanSluitWaarde_ warmte utiliteit
140 | WKO.dms | 8920 | 64 | 0.06 | kW/m2 | ASW_ku | AanSluitWaarde_ koude utiliteit
141 | WKO.dms | 8920 | 66 | 2000 | euro/Woning | k_wvwc | Kosten warmtevoorziening collectieve woning
142 | WKO.dms | 8920 | 67 | 4000 | Euro/Woning | k_wvwa | kosten warmtevoorziening appartement
143 | WKO.dms | 8920 | 83 | 7.2 | Gj/jaar/woning | V_koude | Koudevraag per woning
144 | WKO.dms | 8920 | 116 | 250 | Euro/jaar | koude | Opbrengsten gerelateerd aan koude
Utiliteit
145 | WKO.dms | 8920 | 168 | 7500 | m2 | K_wvu | Als Lu boven deze grootte is dan zijn de kosten voor warmtevoorziening 0
146 | WKO.dms | 8920 | 169 | 100 | m2 | K_wvu | Als Lu onder de 100 m2 ligt, dan zijn de kosten voor warmtevoorziening 20 euro/m2
147 | WKO.dms | 8920 | 170 | 20 | Euro/m2 | K_wvu | Kosten voor warmtedistributie inpandig
148 | WKO.dms | 8920 | 181 | 0.09 | Euro/jaar/m2 | K_wvu | Onderhoudskosten inpandig op basis van Lu
InfraParams.dms
Wonen
149 | InfraParams.dms | 8920 | 36 | 0 | EUR_Aansl | AansluitTariefG_BW | Aansluittarief bestaande woningen op gas
150 | InfraParams.dms | 8920 | 37 | 0 | EUR_Aansl | AansluitTariefE_BW | Aansluittarief bestaande woningen op elektriciteit
151 | InfraParams.dms | 8920 | 39 | 795 | EUR_Aansl | AansluitTariefG_NW | Aansluittarief nieuwe woningen op gas
152 | InfraParams.dms | 8920 | 40 | 555 | EUR_Aansl | AansluitTariefE_NW | Aansluittarief nieuwe woningen op elektriciteit
153 | InfraParams.dms | 8920 | 42 | 18 | EUR_Yr_Aansl | VR_G | Vastrecht voor gas
154 | InfraParams.dms | 8920 | 43 | 18 | EUR_Yr_Aansl | VR_E | Vastrecht voor elektriciteit
155 | InfraParams.dms | 8920 | 45 | 21 | EUR_Yr_Aansl | PA_G | Periodieke aansluitvergoeding voor gas
156 | InfraParams.dms | 8920 | 46 | 18 | EUR_Yr_Aansl | PA_E | Periodieke aansluitvergoeding voor elektriciteit
157 | InfraParams.dms | 8920 | 48 | 20 | EUR_Yr_Aansl | MH_G | Meterhuur voor gas
158 | InfraParams.dms | 8920 | 49 | 28 | EUR_Yr_Aansl | MH_E | Meterhuur voor elektriciteit
159 | InfraParams.dms | 8920 | 51 | 65 | EUR_Yr_Aansl | CT_G | Jaarlijks capaciteitstarief voor gasaansluiting
160 | InfraParams.dms | 8920 | 52 | 32 | EUR_Yr_Aansl | CT_E | Jaarlijks capaciteitstarief voor elektriciteitsaansluiting
161 | InfraParams.dms | 8920 | 54 | 44 | EUR_Yr_Aansl | AK_G | Administratiekosten voor de gasleverancier
162 | InfraParams.dms | 8920 | 55 | 44 | EUR_Yr_Aansl | AK_E | Administratiekosten voor de elektriciteitsleverancier
163 | InfraParams.dms | 8920 | 57 | 0.75 | % | AF | Aansluitbijdragedactor voor verhouding aansluitbijdrage utiliteit t.o.v. woningbouw
164 | InfraParams.dms | 8920 | 58 | 1 | % | N8_g | Fractie van de opbrengsten infra gas
165 | InfraParams.dms | 8920 | 59 | 1 | % | N8_e | Fractie van de opbrengsten infra elektriciteit
Utiliteit
166 | InfraParams.dms | 8920 | 71 | 0 | EUR_m2 | AansluitTariefG_BU | Aansluittarief gas voor bestaande utiliteit
167 | InfraParams.dms | 8920 | 72 | 0 | EUR_m2 | AansluitTariefE_BU | Aansluittarief elektriciteit voor bestaande utiliteit
168 | InfraParams.dms | 8920 | 77 | 300 | MEUR_Yr | JK_tr_G | Jaarlijkse kosten gastransport
169 | InfraParams.dms | 8920 | 78 | 550 | MEUR_Yr | JK_di_G | Jaarlijkse kosten gasdistributie
170 | InfraParams.dms | 8920 | 79 | 650 | MEUR_Yr | JO_tr_G | Jaarlijkse opbrengsten gastransport
171 | InfraParams.dms | 8920 | 80 | 1150 | MEUR_Yr | JO_di_G | Jaarlijkse opbrengsten gasdistributie
172 | InfraParams.dms | 8920 | 77 | 150 | MEUR_Yr | JK_tr_E | Jaarlijkse kosten elektriciteittransport
173 | InfraParams.dms | 8920 | 78 | 550 | MEUR_Yr | JK_di_E | Jaarlijkse kosten elektriciteitdistributie
174 | InfraParams.dms | 8920 | 79 | 400 | MEUR_Yr | JO_tr_E | Jaarlijkse opbrengsten elektriciteittransport
175 | InfraParams.dms | 8920 | 80 | 2850 | MEUR_Yr | JO_di_E | Jaarlijkse opbrengsten elektriciteitdistributie
Overig
176 | InfraParams.dms | 8920 | 109 | 0.5 | Fractie | VB_g | Verwijderkosten ten opzichte van de oorspronkelijke investeringskosten
ScenarioSpecs.dms
Investeringskosten van lokale opwekking
177 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 112 | 150 | kWh/Yr/m2 | Opbr | Opbrengst van een zonnepaneel, uitgedrukt in kWh/m2/jaar
178 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 114 | 265 | Euro/m2 | Investeringskosten_min | Minimale investeringskosten van een zonnepaneel per m2 | Wensenlijst | Y:\Project\m500115_energie_duurzaam_ontwikkeling\Data\Project 2013\WBI\Vesta
179 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 115 | 595 | Euro/m2 | Investeringskosten_max | Maximale investeringskosten van een zonnepaneel per m2 | Wensenlijst | Y:\Project\m500115_energie_duurzaam_ontwikkeling\Data\Project 2013\WBI\Vesta
180 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 119 | 1.5 | GJ/Yr/m2 | Opbrengst | Opbrengst van een zonneboiler, uitgedrukt in GJ/m2/jaar
181 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 120 | 950 | Euro/m2 | Investeringskosten_min | Minimale investeringskosten van een zonneboiler per m2 | Rapport Vesta 2.0 Uitbreidingen en dataverificaties Delft juni 2013 CE-Delft pagina 19 onder
182 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 121 | 1050 | Euro/m2 | Investeringskosten_max | Maximale investeringskosten van een zonneboiler per m2 | Rapport Vesta 2.0 Uitbreidingen en dataverificaties Delft juni 2013 CE-Delft pagina 19 onder
183 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 128 | 5500 | Euro/m2 | Investeringskosten_min | Minimale investeringskosten van een Micro_WKK installatie | Rapport Vesta 2.0 Uitbreidingen en dataverificaties Delft juni 2013 CE-Delft pagina 19 onder
184 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 129 | 8800 | Euro/m2 | Investeringskosten_max | Maximale investeringskosten van een Micro_WKK installatie | Rapport Vesta 2.0 Uitbreidingen en dataverificaties Delft juni 2013 CE-Delft pagina 19 onder
185 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 133 | 1 | Ratio | COP | Coefficient Of Performance (COP) van Elektrische Weerstands Verwarming (EWV)
186 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 134 | 10000 | Euro/aansluiting | Investeringskosten_min | Minimale investeringskosten van een EWV installatie per aansluiting |  | Y:\Project\m500115_energie_duurzaam_ontwikkeling\Data\Project 2013\WBI\Vesta
187 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 135 | 20000 | Euro/aansluiting | Investeringskosten_max | Maximale investeringskosten van een EWV installatie per aansluiting |  | Y:\Project\m500115_energie_duurzaam_ontwikkeling\Data\Project 2013\WBI\Vesta
188 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 139 | 4 | Ratio | COP | COP van een hybride warmtepomp
189 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 140 | 0.8 | % | Dekkingsgraad | Aandeel van de warmtevraag gedekt door een hybride warmtepomp
190 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 141 | 2600 | Euro/aansluiting | Investeringskosten_min | Minimale investeringskosten van een hybride warmtepomp per aansluiting
191 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 142 | 3600 | Euro/aansluiting | Investeringskosten_max | Maximale investeringskosten van een hybride warmtepomp per aansluiting
Discontovoeten van actoren
192 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 148 | 2 | Jaar 2 | Startjaar | Startjaar van discontering bij investeringen
193 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 149 | 30 | Jaar 30 | Stopjaar | Stopjaar van discontering bij investeringen
194 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 150 | 4 | %/jaar | DiscontoVoet_mr | Maatschappelijke discontovoet (DiscontoVoet_mr)
195 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 151 | 6 | %/jaar | Discontovoet_ow | Discontovoet voor opwekking van energieproducenten (DiscontoVoet_ow), kan worden overruled door discontovoet per aanbod-technologie
196 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 152 | 6 | %/jaar | Discontovoet_wd | Discontovoet voor wijkdistributeurs (Discontovoet_wd)
197 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 153 | 6 | %/jaar | Discontovoet_pt | Discontovoet voor primair transport (Discontovoet_pt)
198 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 154 | 6 | %/jaar | Discontovoet_id | Discontovoet voor interne distributie (Discontovoet_id)
199 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 155 | 5.5 | %/jaar | Discontovoet_ebw | Discontovoet voor eigenaars van bestaande woningen (Discontovoet_ebw)
200 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 156 | 5.5 | %/jaar | Discontovoet_enw | Discontovoet voor eigenaars van nieuwe woningen (Discontovoet_enw)
201 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 157 | 8 | %/jaar | Discontovoet_ebu | Discontovoet voor eigenaars van bestaande utiliteit (Discontovoet_ebu)
202 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 158 | 8 | %/jaar | Discontovoet_enu | Discontovoet voor eigenaars van nieuwe utiliteit (Discontovoet_enu)
203 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 159 | 8 | %/jaar | Discontovoet_ebt | Discontovoet voor eigenaars van bestaand gtb (Discontovoet_ebt)
204 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 160 | 8 | %/jaar | Discontovoet_ent | Discontovoet voor eigenaars van nieuwe gtb (Discontovoet_ent)
Warmtewet
205 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 168 | 115.39 | % | CPI_2013_08_31 | Consumer Price Index van 31 augustus 2013 (wordt gebruikt voor inflatiecorrectie)
206 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 169 | 106.72 | % | CPI_2010 | Consumer Price Index van 2010
207 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 173 | 753.53 | Euro/aansluiting | Maximum2014 | Prijs van de aansluitbijdrage gebruikt voor NMDA |  | Y:\Project\m500115_energie_duurzaam_ontwikkeling\Data\Project 2013\WBI\Opdracht CE\Eindrapport
208 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 174 | 795.83 | Euro/aansluiting | Maximum2016 | Prijs van de aansluitbijdrage gebruikt voor NMDA
209 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 179 | 209.92 | Euro/Year/Aansluiting | Maximum2014 | Prijs van vastrecht
210 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 180 | 228.21 | Euro/Year/Aansluiting | Maximum2016 | Prijs van vastrecht
BAG woning
Dakoppervlak
211 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 236 | 1 | Ratio | Deelname | Deelname van woningtypes, fractie die meedoet
212 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 238 | 1,2,6 | Bouwlaag | Stapelfactor
213 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 242 | 30 | m2_Dak | dakopp | Hoeveelheid beschikbaar dakoppervlak voor de aanleg van PV-panelen
214 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 248 | 3 | m2_Dak | Oppervlak | Hoeveelheid dakoppervlak nodig voor een zonneboiler
Investeringkosten eWP
215 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 253 | 4 | Ratio | COP | COP van een elektrische warmtepomp
216 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 263 | 6500 | Euro/Woning | Investeringskosten_min | Minimale investeringskosten van een elektrische Warmtepomp
217 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 264 | 13300 | Euro/Woning | Investeringskosten_max | Maximale investeringskosten van een elektrische Warmtepomp
BAG utiliteit
Dakoppervlak
218 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 327 | 1 | Ratio | Deelname | Deelname van utiliteitstypes, de fractie die meedoet
219 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 333 | 4 | Units/Bouwlaag | Stapelfactor | Stapelfactor van utiliteitstypes
220 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 337 | 0.8 | m2_Dak | dakopp | Hoeveelheid beschikbaar dakoppervlak voor de aanleg van PV-panelen
221 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 342 | Meerdere getallen (String) | m2_Dak | Oppervlak | Hoeveelheid dakoppervlak nodig voor een zonneboiler
Investeringkosten eWP
222 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 346 | 4 | Ratio | COP | COP van een elektrische warmtepomp
223 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 347 | 42 | Euro/m2 | Investeringskosten_min | Minimale investeringskosten van een elektrische Warmtepomp
224 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 348 | 42 | Euro/m2 | Investeringskosten_max | Maximale investeringskosten van een elektrische Warmtepomp
Opbrengsten
225 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 352 | 50 | Euro/KW | AansluitTarief_min | Minimaal aansluittarief voor utiliteit | CE-Delft_3440_Vesta_20_DEF.pdf, $5.2, tabel 36
226 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 353 | 100 | Euro/KW | Aansluittarief_max | Maximaal aansluittarief voor utiliteit
Glastuinbouw
Dakoppervlak
227 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 362 | 1 (string) | Ratio | Deelname | Deelname van glastuinbouw, de fractie die meedoet
228 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 364 | 1 | Units/Bouwlaag | Stapelfactor | Stapelfactor van glastuinbouw
229 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 368 | 0 | m2_Dak | dakopp | Hoeveelheid beschikbaar dakoppervlak voor de aanleg van PV-panelen
230 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 373 | 0 | m2_Dak | Oppervlak | Hoeveelheid dakoppervlak nodig voor een zonneboiler
Investeringkosten eWP
231 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 377 | 4 | Ratio | COP | COP van een elektrische warmtepomp
232 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 379 | 1000000 | Euro/m2 | Investeringskosten_min | Minimale investeringskosten van een elektrische Warmtepomp
233 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 380 | 1000000 | Euro/m2 | Investeringskosten_max | Maximale investeringskosten van een elektrische Warmtepomp
Nieuwbouw van woning, utiliteit en glastuinbouw
Woning
234 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 388 | 4500 (String) | Euro/aansluiting | AansluitTarief_min | Minimale aansluittarief voor een woning | CE-Delft_3440_Vesta_20_DEF.pdf, $5.2, tabel 36
235 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 389 | 5500 (String) | Euro/aansluiting | Aansluittarief_max | Maximale aansluittarief voor een woning | CE-Delft_3440_Vesta_20_DEF.pdf, $5.2, tabel 36
236 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 393 | 4 | Ratio | COP | COP van een elektrische warmtepomp | FO v7a p14 $3.2 3c
237 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 394 | 5000 | Euro/Woning | Investeringskosten_min | Minimale investeringskosten voor een warmtepomp in een woning | Cor CE
238 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 395 | 5000 | Euro/Woning | Investeringskosten_max | Maximale investeringskosten voor een warmtepomp in een woning | Cor CE
Utiliteit
239 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 402 | 12000 | Euro/aansluiting | Investeringskosten_min | Minimale investeringskosten voor een Micro-WKK | memo kostencijfer 20101110
240 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 403 | 12000 | Euro/aansluiting | Investeringskosten_max | Maximale investeringskosten voor een Micro-WKK | memo kostencijfer 20101110
241 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 407 | 4 | Ratio | COP | COP van een elektrische warmtepomp | FO v7a p14 $3.2 3c
242 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 408 | 42 | Euro/m2 | Investeringskosten_min | Minimale investeringskosten van een elektrische Warmtepomp | Folkert (omrekening van rijwoning obv bvo: 58 [Eur per m2] / 6.823 [Eur per woning] )
243 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 409 | 42 | Euro/m2 | Investeringskosten_max | Maximale investeringskosten van een elektrische Warmtepomp | Folkert (omrekening van rijwoning obv bvo: 58 [Eur per m2] / 6.823 [Eur per woning] )
Glastuinbouw
244 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 417 | 50 (String) | Euro/KW | AansluitTarief_min | Minimale aansluittarief voor glastuinbouw | CE-Delft_3440_Vesta_20_DEF.pdf, $5.2, tabel 36
245 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 418 | 100 (String) | Euro/KW | Aansluittarief_max | Maximale aansluittarief voor gastuinbouw | CE-Delft_3440_Vesta_20_DEF.pdf, $5.2, tabel 36
Ontwikkeling van zon_PV
246 | ScenarioSpecs.dms | 8920 | 429 | 150 | kWH/Yr/m2 | Opbr | Opbrengst van een zonnepaneel bij een woning in de toekomst
Run *Naamgeving*.dms
BTW
246 | UserInput1.dms | 8920 | 51 | 19 | % | BTW | BTW percentage voor de verhoging in 2012
UserInput1.dms
247 | UserInput1.dms | 8920 | 53 | 21% | % | BTW | BTW
248 | UserInput1.dms | 8920 | 54 | 0.5 | Factor | VAT_gv | BTW op gebouwverbetering
|  |  |  | 21 | % | Normale | Normaal BTW percentage
|  |  |  | 6 | % | BTW | BTW percentage op gebouwverbetering

## Run-instellingen
Parameters
Run-Instellingen zijn de instellingen waarmee scenario's gevormd kunnen worden, de gebruikers kunnen deze dus instellen over de tijd.
Hier wordt onderscheid gemaakt tussen Gebruikersinstellingen en Meer geavanceerde instellingen.
Binnen de gebruikersinstellingen wordt gekeken naar de vorming van verschillende scenario's welke voor gebruikers makkelijk te hanteren zijn.
De meer geavanceerde instellingen zijn de instellingen welke dieper in het model zitten en welke in eerste instantie te complex zijn.
Gebruikersinstellingen
| DMS file | Omschrijving | Modelversie | Regel | Waarde | Toelichting
*Run-naam*.dms
| *Run-naam*.dms | Verwijzing naar de instellingen die gelden voor 2010 | 8920 | 51 | Userinput1
| *Run-naam*.dms | Verwijzing naar de instellingen die gelden voor 2020 | 8920 | 52 | Userinput4
| *Run-naam*.dms | Verwijzing naar de instellingen die gelden voor 2030 | 8920 | 53 | Userinput2030 | Default geldt hiervoor het overervingsprincipe, dus dezelfde instellingen als voor 2020 maar het is mogelijk specifieke condities op te geven voor de overige jaren
| *Run-naam*.dms | Verwijzing naar de instellingen die gelden voor 2040 | 8920 | 54 | Userinput2040
| *Run-naam*.dms | Verwijzing naar de instellingen die gelden voor 2050 | 8920 | 55 | Userinput2050
UserInput1.dms (zijn de instellingen voor de situatie in 2010)
DragerSpecifiekeOpties
UserInput1.dms
|  | Ruimteverwarming | 8920 | 60 | 1 | Meenemen van de energievraag gerelateerd aan ruimteverwarming (1=ja, 0=nee)
|  | Koude | 8920 | 61 | 1 | Meenemen van de energievraag gerelateerd aan koude (1=ja, 0=nee)
|  | Warmwater | 8920 | 62 | 1 | Meenemen van de energievraag gerelateerd aan warmwater (1=ja, 0=nee)
|  | ElektrischeApparatuur | 8920 | 63 | 1 | Meenemen van de energievraag gerelateerd aan elektrische apparatuur (1=ja, 0=nee)
Lokale opwekkingsopties
| UserInput1.dms | LokaleOpwekking opties: | 8920 | 65
|  | Zon_PV | 8920 | 71 | 0 | Penetratiegraad van zon-PV, percentage van oppervlakte dat wordt ingevuld
|  | ZonneBoiler | 8920 | 72 | 0 | Penetratiegraad van zonneboilers, percentage dat wordt ingevuld
|  | m_wkk | 8920 | 74 | 0 | Penetratiegraad van micro-wkk, percentage dat wordt ingevuld
|  | hWp | 8920 | 75 | 0 | Penetratiegraad van hWP, percentage dat wordt ingevuld (in te stellen per schillabel), alleen voor woningen
Schilverbeteringen (voor zowel woningen als utiliteit, waarbij het aantal labelsprongen voor utiliteit minder is omdat deze geen tussenlabel heeft)
| UserInput1.dms | Schilverbeteringen | 8920 | 77
|  | S_H_T | 8920 | 81 | Never | Schilverbetering van Huidig label naar tussenlabel
|  | S_H_B | 8920 | 82 | Never | Schilverbetering van Huidig label naar label B
|  | S_H_AP | 8920 | 83 | Never | Schilverbetering van Huidig label naar label Aplus
|  | S_T_B | 8920 | 84 | Never | Schilverbetering vanTussen label naar label B
|  | S_T_AP | 8920 | 85 | Never | Schilverbetering van Tussen label naar label Aplus
|  | S_B_AP | 8920 | 86 | Never | Schilverbetering van Label B naar Aplus
|  | S_H_eWP | 8920 | 89 | Never | Schilverbetering van Huidig label naar Aplus met eWP
|  | S_T_eWP | 8920 | 90 | Never | Schilverbetering van Tussenlabel naar Aplus met eWP
|  | S_B_eWP | 8920 | 91 | Never | Schilverbetering van Label B naar Aplus met eWP
|  | S_AP_eWP | 8920 | 92 | Never | Schilverbetering van Label Aplus naar Aplus met eWP
|  | S_H_EWV | 8920 | 95 | Never | Schilverbetering van Huidig label naar Aplus met EWV
|  | S_T_EWV | 8920 | 96 | Never | Schilverbetering van Tussenlabel naar Aplus met EWV
|  | S_B_EWV | 8920 | 97 | Never | Schilverbetering van Label B naar Aplus met EWV
|  | S_AP_EWV | 8920 | 98 | Never | Schilverbetering van Label Aplus naar Aplus met EWV
Draaien met rendabel voor schilverbetering of niet?
| UserInput1.dms | SpringMeestRendabel | 8920 | 100 | False
|  | SpringMaatschappelijk | 8920 | 101 | False
Om de investering omtrent schilverbetering te baseren op rentabiliteit moet SpringMeestRendabel (of SpringMaatschappelijk) op "True" staan en daarnaast de schilverbeteringen die je mee wil nemen op "Always"
Dus stel dat je alle schilverbeteringen wil meenemen op basis van rentabiliteit, dan moet in de code alle 14 bovenstaande schilverbeteringen op "Always" staan.
Wanneer je het niet wilt baseren op rentabiliteit, maar de labelsprong op wil leggen dan moet de waarde ' Always' zijn.
Kosten van schilverbeteringen
| UserInput1.dms | VerbeterMinMaxSchuif | 8920 | 107 | 0.5 | Uitgangspunt voor kosteninschattingen in startjaar, waarbij 0 = minimale kosten; 1 = maximale kosten
|  | LeercurveMinMaxSchuif | 8920 | 108 | 0.5 | Uitgangspunt voor de ontwikkeling van kosten, waarbij 0 = optimistische leercurve; 1 = pessimistische leercurve
|  | LeercurveGebruikSchuif | 8920 | 109 | 1 | 0 = kosten constant; 1 = Leercurve geheel in gebruik
|  | IndividueleWarmteSchuif | 8920 | 110 | 0 | 0 = alle meergezinswoningen hebben blokverwarming; 1 = alle meergezinswonigen hebben individuele verwarming
Opbrengsten voor schilverbeteringen
| UserInput1.dms | MinMaxSchuif | 8920 | 112 | nu afhankelijk van VerbeterMinMaxSchuif | Voor het aansluittarief en het vastrecht
|  | HuurVerlagingBijGebiedsOptieSchuif | 8920 | 113 | MinMaxSchuif | Fractie van default waarde huurverlaging.
AanbodOpties
| UserInput1.dms | Aantal | 8920 | 137 | 0 | Aantal gebiedsopties die meegenomen worden, daarna opgeven in welke volgorde welke gebiedsopties meegenomen worden
MinderDanAndersFactor
| UserInput1.dms | MinderDanAndersFactor | 8920 | 140 | 1 | Fractie van de aardgasprijs die betaald moet worden aan warmte van de warmtenetten.
Warmteprijs
| UserInput1.dms | IsVasteWarmtePrijs | 8920 | 142 | False | Instelling of er gerekend wordt met een vaste warmteprijs (dus onafhankelijk van de gasprijs)
|  | VastWarmtePrijs | 8920 | 143 | 25 | De waarde van de vaste warmteprijs in Euro/GJ
Groen Gas
| UserInput1.dms | GroenGasFactor | 8920 | 145 | 0.1 | Fractie van het aardgas dat bestaat uit groen gas
Beleidsopties
EIA
| UserInput1.dms | R_SplitIncentiveFactor | 8920 | 154 | 0.8 | Fractie die aangeeft welk gedeelte van de vermeden kosten bij energiebesparing terecht komt bij de eigenaar (0,8 houdt in dat 80% van de opbrengsten terecht komt bij de eigenaar). Hierbij wordt geen rekening houden met het rebound effect, er wordt dus uitgegaan van de theoretische besparing.
|  | S_LokaleOpwekking | 8920 | 155 | 0 | Investeringssubsidie op de lokale opwekking bij gebouwen, subsidie als fractie van de investeringskosten
|  | S_GebouwVerbetering | 8920 | 156 | 0 | Investeringssubsidie op gebouwverbetering (schil), subsidie als fractie van de investeringskosten
|  | S_Ongeriefsvergoeding | 8920 | 157 | 0 | Subsidie op ongeriefsvergoeding, subsidie als fractie van de eenmalige kosten
|  | S_Projectmanagement | 8920 | 158 | 0 | Subsidie op projectmanagement, subsidie als fractie van de eenmalige kosten
|  | id | 8920 | 167 | 0 | Investeringssubsidie op de inpandige distributie (id), subsidie als fractie van de investeringskosten
|  | wd | 8920 | 168 | 0 | Investeringssubsidie op de wijkdistributie (wd), subsidie als fractie van de investeringskosten
|  | pt | 8920 | 169 | 0 | Investeringssubsidie op primair transport(pt), subsidie als fractie van de investeringskosten
|  | WKO | 8920 | 170 | 0 | Investeringssubsidie op WKO, subsidie als fractie van de investeringskosten
|  | ow | 8920 | 173 | 0 | Investeringssubsidie op andere opwekkers (ow), subsidie als fractie van de investeringskosten
EEA
| UserInput1.dms | S_LokaleOpwekking | 8920 | 182 | 0 | Exploitatiesubsidie op de lokale opwekking bij gebouwen, subsidie als fractie van de jaarlijkse kosten (Afschrijving, Onderhoud, Administratie)
|  | S_GebouwVerbetering | 8920 | 183 | 0 | Exploitatiesubsidie op de gebouwverbetering (schil), subsidie als fractie van de jaarlijkse kosten (Afschrijving, Onderhoud, Administratie)
|  | S_Leverancier | 8920 | 184 | 0 | Exploitatiesubsidie voor de warmteleverancier, subsidie als fractie van de jaarlijkse kosten (Afschrijving, Onderhoud, Administratie)
|  | S_Onderhoud | 8920 | 185 | 0 | Exploitatiesubsidie voor het onderhoud, subsidie als fractie van de jaarlijkse kosten (Afschrijving, Onderhoud, Administratie)
|  | S_Admin | 8920 | 186 | 0 | Exploitatiesubsidie voor de administratiekosten, subsidie als fractie van de jaarlijkse kosten (Afschrijving, Onderhoud, Administratie)
|  | ge | 8920 | 189 | 0 | Expoitatiesubsidie tbv gebouweigenaren obv kapitaallaasten investeringen en aftrek huurverlaging (incl LokaleOpwekking en GebouwVerbetering)
|  | id | 8920 | 190 | 0 | Exploitatiesubsidie op de inpandige distributie, subsidie als fractie van de jaarlijkse kosten (Afschrijving, Onderhoud, Administratie)
|  | wd | 8920 | 191 | 0 | Exploitatiesubsidie op de wijkdistributie, subsidie als fractie van de jaarlijkse kosten (Afschrijving, Onderhoud, Administratie)
|  | pt | 8920 | 192 | 0 | Exploitatiesubsidie op primair transport, subsidie als fractie van de jaarlijkse kosten (Afschrijving, Onderhoud, Administratie)
|  | WKO | 8920 | 193 | 0 | Exploitatiesubsidie op WKO, subsidie als fractie van de jaarlijkse kosten (Afschrijving, Onderhoud, Administratie)
|  | SDE_WKO | 8920 | 194 | 0 | Subside per geleverde hoeveelheid warmte (Euro/GJ) voor de WKO installatie
|  | ow | 8920 | 196 | 0 | Exploitatiesubsidie voor de opwekker, subsidie als fractie van de jaarlijkse kosten (Afschrijving, Onderhoud, Administratie)
|  | SDE | 8920 | 198 | 0 | Subside per geleverde hoeveelheid warmte (Euro/GJ) voor de opwekker (exclusief WKO)
Planregio
| UserInput1.dms | PlanRegioNaam | 8920 | 202 | buurt
ReportOpties
| UserInput1.dms | BestaandeWoningRapGroep | 8920 | 219 | 3
UserInput4.dms
De UserInput4 file bevat dezelfde instelbare gegevens als de UserInput1 file, maar een belangrijk verschil is dat de instellingen in de UserInput4 file gelden voor het jaar 2020
De UserInput1 file bevat de default opties, dus als er in de UserInput4 file niks staat voor een bepaalde regel dan wordt deze meegenomen zoals deze default ingesteld staat.
Wanneer er wel wat opgenomen in de UserInput4 file dan overschrijft dit automatisch de gegevens zoals deze in de UserInput 1 file staan.
Binnen de uitgangssituatue zijn de instellingen binnen de UserInput4 file (voor 2020) ook leidend voor de overige jaren, dit wordt ook in de runfile aangegeven door UserInput 2030=Userinput 4, Userinput 2040 = Userinput 2030 en Userinput 2050=Userinput 2040.
Maar het is ook mogelijk om per zichtjaar te draaien met andere instellingen, waarbij je dan duidelijk moet definiëren wat er verschillend is in het desbetreffende jaar
Een voorbeeld van deze laatste is als er een bepaald energielabel wordt opgelegd in 2020 (bijv label B) en in 2040 een hoger energielabel (bijv label Aplus)
Hiervoor wordt dus voor 2040 iets anders voorgeschreven dan voor 2020, belangrijk hierbij is dat het uitgangspunt weer is dat de instellingen niet anders zijn tenzij anders vermeld.
Dus bij het voorbeeld hiervoor worden andere instellingen opgegeven voor de energielabels, maar de rest van de file blijft leeg.
Voorbeeld van UserInput 4 met referentierun
Draaien met rendabel voor schilverbetering of niet?
| UserInput4.dms | Schilverbeteringen | 8920 | 49
|  | S_H_T | 8920 | 52 | Always
|  | S_H_B | 8920 | 53 | Always
|  | S_H_AP | 8920 | 54 | Always
|  | S_T_B | 8920 | 55 | Always
|  | S_T_AP | 8920 | 56 | Always
|  | S_B_AP | 8920 | 57 | Always
|  | S_H_eWP | 8920 | 60 | Always
|  | S_T_eWP | 8920 | 61 | Always
|  | S_B_eWP | 8920 | 62 | Always
|  | S_AP_eWP | 8920 | 63 | Always
|  | S_H_EWV | 8920 | 66 | Always
|  | S_T_EWV | 8920 | 67 | Always
|  | S_B_EWV | 8920 | 68 | Always
|  | S_AP_EWV | 8920 | 69 | Always
|  | SpringMeestRendabel | 8920 | 71 | True
AanbodOpties
| UserInput4.dms | Aantal | 8920 | 87 | 5
|  | Optie1 | 8920 | 89 | GeoThermie
|  | Optie2 | 8920 | 90 | RestWarmte
|  | Optie3 | 8920 | 91 | WKO
|  | Optie4 | 8920 | 92 | BioWKK
|  | Optie5 | 8920 | 93 | WijkWKK
Meer geavanceerde instellingen
| DMS file | Omschrijving | Modelversie | Regel | Waarde | Toelichting
CalculationSchemes.dms
AanbodOpties.dms
RestWarmte.dms
| RestWarmte.dms | Instellen van het aantal iteraties | 8920 | 194 | 25
WKO.dms
| Wko.dms | Instellen van het aantal iteraties | 8920 | 446 | 25
VestaRun.dms
| VestaRun.dms | Wel/niet meenemen van bestaande RestWarmtegebieden | 8920 | 84-86 | Aan/uitzetten door middel van // | Instellen of bestaande restwarmte wel/niet moet worden meegenomen
VestaRunDataComponent.dms
| VestaRunDataComponent.dms | Instellen vanaf welk label een gebouw geschikt is voor een LT afgiftesysteem | 8920 | 776/777 | Aplus | LT-systeem is nodig voor eWP en WKO. Sprong naar eWP of WKO kan op dit moment (17-11-2016) alleen vanaf Aplus. Deze instelling mag daarom niet aangepast worden. Op dit moment is deze instelling puur ter informatie dat het mogelijk is binnen het model.
ScenarioSpecs.dms
| ScenarioSpecs.dms | Instellen van percentage deelname voor gebiedsopties bij woningen | 8920 | 236 | 1 | Is eventueel instelbaar per woningtype
| ScenarioSpecs.dms | Instellen van percentage deelname voor gebiedsopties bij utiliteit | 8920 | 281 | 1 | Is eventueel instelbaar per utiliteitstype
Classifications.dms
| Classifications.dms | Instellen of BAG gebruikt wordt of niet | 8920 | 529 | True | Vanaf 17-11-2016 is dit standaard, GMP/LISA data wordt niet meer gebruikt